ОПРЕДЕЛЯНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТВЪРДИ ТЕЛА С ПИКНОМЕТЪР

I. Определяне плътността на твърдо тяло с пикнометър.

1. С помощта на аналитична везна се измерва масата  на тялото, като Δm е точността на везната.

m=3,095g

Δm=0,001g

m=

2. Пикнометърът се напълва с дестилирана вода и се поставя запушалката. Част от водата излиза през капилярката му.

3. Напълненият пикнометър се поставя във водна баня, която има температура 1-2 градуса над стайната.

4. След като пикнометърът се темперира, се изважда от водната баня, с филтърна хартия се избърсва отвън и се довежда нивото на водата в капилярката до белега а.

5. Измерва се масата  на пикнометъра.

m1=27,742g

6. Отваря се запушалката, поставя се тялото в пикнометъра и отново се затваря със запушалката.

7. Отново се темперира пикнометърът, изважда се от водната баня, избърсва се с филтърна хартия отвън и се нагласява нивото на водата да достигне белега а.

8. Измерва се масата  на пикнометъра с тялото в него.

m2=30,307g

9. Пресмята се масата mв на изместената от тялото вода.

10. Определя се обемът V на изместената от тялото вода.

,

където ρ1 е плътността на водата при температурата на опита.

t=22°C

997,80kg/m3

11. Изчислява се плътността ρ на тялото по формулата

12. Определя се относителната грешка на плътността на твърдо тяло по формулата:

.

13. Определя се абсолютната грешка на плътността по формулата:

14. Записва се крайният резултат.

III. Схема на опитната постановка.

пикнометър

# ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Плътността ρ на еднородно тяло е физична величина, равна на масата му в единица обем

,

където m е масата на тялото, а V – обемът му.

Единицата за плътност в система SI е kg/m3.

Относителната плътност d на еднородните тела се дефинира като отношението на плътността ρ на разгледаното тяло към плътността ρ0 на стандартно вещество при определени физични условия

.

Следователно относителната плътност е безразмерна величина.

Като стандартно вещество, при определяне плътността на твърди и течни тела, се приема вода при температура 3,98(C и нормално налягане (760mmHg=101325Pa), т. е. при най-голямата Ł плътност.

Пикнометърът представлява стъклена колба снабдена с шлифована запушалка, по дължината на която е прекарана капилярна тръбичка с белег а.

ВЪПРОСИ

- Как се дефинира физичната величина плътност на тяло?

- Какво се разбира под относителна плътност?

- В какви единици се измерва плътността?

- В какви единици се измерва относителната плътност?

- Как се определя обемът на тяло, чиято плътност определяме с пикнометър?

- Какво представлява пикнометърът?

- Какво се измерва с пикнометър?